|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ED_Logo_RGB**Барање за ставање под напон (БСН) | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Податоци за барателот** | | | | |  | **Приемен печат на Електродистрибуција** | | | | |
| Барател: | | | | |  | | | | |
| ЕМБГ / ЕДБ: | | | | |
| Адреса: | | | | |
| Место и Општина: | | | | |
| Лице за контакт: | | | | | **(2) Дополнителни прилози** | | | | |
| Телефон: | | | | | Одобрение за градење на ЕЕО од приклучокот или Решение за поставување на НН мрежа и НН опрема  Основен проект со ревизија за ЕЕО од приклучокот  А-тести, сертификати и испитни листови за вградена опрема на ЕЕО од приклучокот  Геодетски елаборат на изведена состојба на ЕЕО од приклучокот (со координати)  Протокол од извршено мерење на отпор на распростирање на заземјување на ЕЕО за СН воздушен вод, ТС 20(10)/0,4kV и НН мрежа  Извештај за напонско испитување на приклучниот СН енергетски кабел | | | | |
| E-mail: | | | | |
|  | | | | |
| **Адресни податоци за објектот** | | | | |
| КЕЦ: | | | | |
| Адреса: | | | | |
| Место и Општина: | | | | |
| Катастарска парцела бр:      во КО: | | | | |
|  | | | | |
| **Изведувач на надворешниот приклучок** | | | | |
| Електродистрибуција  Изведувач: | | | | |
| **(3) Дополнителни прилози** | | | | |
|  | | | | | Одобрение за употреба на ЕЕО од приклучокот | | | | |
| **(1) Задолжителни прилози** | | | | | **(4) Дополнителни прилози** | | | | |
| Договор за снабдување со електрична енергија (за потрошувачи снабдувани од ЕВН Хоме) или Формулар за пријавување на мерно место (за потрошувачи снабдувани од друг снабдувач)  Потврда од овластенa компанија или лице за извршување на таков вид на работи дека внатрешниот приклучок и внатрешната инсталација во објектот се изведени во согласност со важечките технички стандарди и прописи или Извештај од технички прием (за станбено-деловни објекти) | | | | | Одобрение за градење на централата  Основен проект со ревизија за централата  А-тести, сертификати и испитни листови за вградена опрема во централата  Извештај од испитување и сетирање на нумеричка заштита (во разводна постројка на производителот) | | | | |
| **Забелешки** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Општи упатства** | | | | | | | | | | |
| За сите приклучоци задолжително се доставуваат прилозите означени со (1)  За изолирани приклучоци покрај прилозите означени со (1) се доставуваат и прилозите означени со (2) и (3)  За дистрибуирани производители покрај прилозите означени со (1) се доставуваат и прилозите означени со (2) и (4) | | | | | | | | | | |
| Датум на поднесување | | | Место | | | | | Подносител | | |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |